ENERTA BY BOULDER

Паспорт изделия и гарантийный талон

# Паспорт изделия и гарантийный талон

Стабилизатор напряжения ENERTA · Однофазный симисторный стабилизатор (SCR)

Модель: SCR-15KVA

Важно:

перед установкой внимательно прочитайте документ. Монтаж и   подключение выполняются квалифицированным специалистом с соблюдением правил   электробезопасности и обязательным заземлением.

## 1. Основные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Торговая марка | ENERTA BY BOULDER |
| Модель | SCR-15KVA |
| Тип | Однофазный симисторный стабилизатор (SCR) |
| Номинальная мощность | 15 кВА |
| Входное напряжение | 95–280 В |
| Выходное напряжение | 220 В ±3% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Максимальный выходной ток | 68.18 А |
| Коэффициент мощности | 1.0 |
| Время реакции | 0.5 с |
| Основные защиты | низкое/высокое напряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | −5 … +40 °C |
| Установка | настенная, в сухом проветриваемом помещении |

## 2. Комплектность

- Стабилизатор напряжения SCR-15KVA — 1 шт.

- Руководство пользователя — 1 шт.

- Гарантийный талон — 1 шт.

- Упаковка — 1 шт.

## 3. Гарантийные условия

- Гарантийный срок: указывается продавцом в гарантийном талоне.

- Гарантия действует при наличии заполненного гарантийного талона, серийного номера и документа о покупке.

- Гарантия не распространяется на повреждения из-за неправильного подключения, перегрузки, отсутствия заземления, попадания влаги, самостоятельного вскрытия или ремонта.

- Ремонт выполняется квалифицированным персоналом сервисного центра продавца.

- По вопросам гарантии обращайтесь к продавцу: ООО «Болдер», г. Владивосток.

## 4. Гарантийный талон

| Поле | Заполняется при продаже |
| --- | --- |
| Модель | SCR-15KVA |
| Серийный номер |  |
| Дата продажи |  |
| Продавец |  |
| Гарантийный срок |  |
| Печать / подпись |  |

## 5. Отметки о продаже и вводе в эксплуатацию

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Дата производства / поставки |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Кто выполнял монтаж |  |
| Примечание |  |

Подписывая гарантийный талон, покупатель подтверждает получение исправного изделия в полной комплектности и ознакомление с правилами эксплуатации.

Изготовитель: Lishui Tanmus Technology Co., Ltd, Китай. Официальный импортёр: ООО «Болдер», Россия, г. Владивосток.

Характеристики могут уточняться производителем без ухудшения потребительских свойств. Сертификаты и декларации о соответствии предоставляются продавцом по запросу.

ENERTA BY BOULDER · Редакция 1.1 · Июль 2026